## Krycí list
KONTROLNÍ POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D 1.1.4.2.1. Zdravotně technické instalace |  | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | Stupeň PD | DPS
D 1.1 |  | Zdravotně technické instalace |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
2860 |  | Obecní dům - Ďáblice
Projektant
Objednatel |  | Městská část Praha - Ďáblice
Dodavatel
|  | Cenová soustava RTS (www.rts.cz) |  | c.ú. 2015/I
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady
HSV celkem
Z | PSV celkem
R | M práce celkem | 0
N | M dodávky celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
ZRN+HZS |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE STAVEBNÍCH ČÁSTÍ
| Stavební část | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
Domovní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Domovní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## domovní vodovod
TECHNICKÝ POPIS | PARAMETRY | M.J. | POČET M.J. | J/C | celkem
DOMOVNÍ VODOVOD
Potrubí tvarovky, izolace
Potrubí je kótováno v DN- tj. vnitřní průměr - pro studenou vodu |  |  |  | J/c | celkem
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN100 | bm
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN80 | bm
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN65 | bm
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN50 | bm
potrubí včetně tvarovek a závěsů PN16 (s vystužením) | DN40 | bm | 110 | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů PN16 (s vystužením) | DN32 | bm | 25 | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů PN16 (s vystužením) | DN25 | bm | 44 | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů PN16 (s vystužením) | DN20 | bm | 90 | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN15 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.9 mm | DN50 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.13 mm | DN40 | bm | 110 | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.13 mm | DN32 | bm | 25 | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.13 mm | DN25 | bm | 42 | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.13 mm | DN20 | bm | 27 | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.9 mm | DN15 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.10 mm + ALU | DN100 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.10 mm + ALU | DN80 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.10 mm + ALU | DN65 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.10 mm + ALU | DN50 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.10 mm + ALU | DN40 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.10 mm + ALU | DN32 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.10 mm + ALU | DN25 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.10 mm + ALU | DN20 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.10 mm + ALU | DN15 | bm |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN80 | bm |  | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN65 | bm |  | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN50 | bm |  | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN40 | bm |  | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN32 | bm |  | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN25 | bm |  | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN20 | bm |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN | DN80-20 | ks | 265.2 | 0 | 0
Potrubí je kótováno v DN- tj. vnitřní průměr - pro teplou vodu a cirkulaci
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN80 | bm |  |  | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN65 | bm |  |  | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN50 | bm |  |  | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN40 | bm |  |  | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN32 | bm |  |  | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN25 | bm |  |  | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN20 | bm | 90 | 0 | 0
potrubí včetně tvarovek a závěsů | DN15 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.16 mm | DN40 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.16 mm | DN32 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.16 mm | DN25 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.16 mm | DN20 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.16 mm | DN15 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.30 mm + ALU | DN100 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.30 mm + ALU | DN80 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.30 mm + ALU | DN65 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.30 mm + ALU | DN50 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.30 mm + ALU | DN40 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN32 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN25 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN20 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN15 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN80 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN65 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN50 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN40 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN32 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN25 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN20 | bm | 90 | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.20 mm | DN15 | bm |  |  | 0
Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN | DN80-20 | ks |  |  | 0
Armatury, ventily, baterie
Šoupě | DN100 | ks |  |  | 0
Šoupě | DN80 | ks |  |  | 0
Šoupě | DN65 | ks |  |  | 0
Kulový kohout | DN65 | ks |  |  | 0
Kulový kohout | DN50 | ks | 1 | 0 | 0
Kulový kohout | DN40 | ks | 2 | 0 | 0
Kulový kohout | DN32 | ks | 4 | 0 | 0
Kulový kohout | DN25 | ks | 18 | 0 | 0
Kulový kohout | DN20 | ks | 36 | 0 | 0
Kulový kohout | DN15 | ks |  | 0 | 0
Kulový kohout s vypouštěním | DN25 | ks |  | 0 | 0
Kulový kohout s připojením na hadici | DN25 | ks |  | 0 | 0
Kulový kohout s vypouštěním | DN20 | ks |  | 0 | 0
Kulový kohout s připojením na hadici | DN20 | ks | 4 | 0 | 0
Vyvažovací ventil TA STAD | DN40 | ks |  |  | 0
Vyvažovací ventil TA STAD | DN32 | ks |  |  | 0
Termostatický cirkulační ventil TCV | DN20 | ks |  |  | 0
Odvzdušnění | DN20 | ks |  |  | 0
Odvzdušnění | DN15 | ks |  |  | 0
Redukční ventil | DN40 | ks |  |  | 0
Kulový kohout s připojením na hadici v zimním provedení (ovládání přes stěnu) | DN20 | ks | 8 | 0 | 0
Redukční ventil | DN40 | ks | 1 | 0 | 0
Filtr - JUDO JPF-A/T DN32 se zpětným proplachem | DN32 | ks |  | 0 | 0
Redukční ventil | DN20 | ks | 12 | 0 | 0
Filtr | DN40 | ks | 1 | 0 | 0
Vypouštěcí ventil | DN20 | ks |  | 0 | 0
Filtr | DN20 | ks | 12 | 0 | 0
Vypouštěcí ventil | DN15 | ks | 26 | 0 | 0
Zpětná klapka | DN100 | ks |  | 0 | 0
Zpětná klapka | DN65 | ks |  | 0 | 0
Zpětná klapka | DN50 | ks |  | 0 | 0
Zpětná klapka | DN40 | ks |  | 0 | 0
Zpětná klapka | DN32 | ks |  | 0 | 0
Zpětná klapka | DN25 | ks |  | 0 | 0
Zpětná klapka (typ EA) | DN40 | ks | 1 | 0 | 0
Zpětná klapka | DN15 | ks |  | 0 | 0
Zpětná klapka (typ EB) | DN20 | ks | 12 | 0 | 0
Manometr |  | ks | 24 | 0 | 0
Pojistný ventil 0-0.6Mpa | DN20 | ks | 12 | 0 | 0
Pojistný ventil 0-0.6Mpa | DN20 | ks |  |  | 0
Teploměr |  | ks |  |  | 0
Přístroje a vodoměry
vodoměr pro studenou vodu - podružný | Js-15 | ks |  |  | 0
vodoměr pro teplou vodu - podružný | Js-15 | ks |  |  | 0
vodoměr pro studenou vodu - podružný | Js-15 | ks |  |  | 0
vodoměr pro teplou vodu - podružný ohřev TUV | 16867 | ks |  |  | 0
Cirkulační čerpadlo TUV | Z20 EM | ks |  |  | 0
Spínací hodiny - časové spínání pro čerpadlo TUV |  | ks |  |  | 0
vodoměrná sestava dodávkou vodovodní přípojky |  | ks |  |  | 0
Dvířka 200X200 |  | ks |  |  | 0
Elektrický boiler TV vč. zapojení | TV1-10l | ks | 3 | 0 | 0
Elektrický boiler | 80l | ks |  | 0 | 0
Elektrický boiler TV vč. zapojení | TV2-5l | ks | 6 | 0 | 0
Elektrický boiler TV vč. zapojení | TV3-80l | ks | 2 | 0 | 0
Elektrický boiler TV vč. zapojení | TV4-100l | ks | 1 | 0 | 0
Elektrický boiler | 300l | ks |  | 0 | 0
Elektrický ohřívač Stiebel | SHU 10S | ks |  | 0 | 0
Zásobník TUV - dodávka ústředního vytápění | 120l | ks |  | 0 | 0
Hydropath pro TUV |  | ks |  | 0 | 0
domácí vodárna pro využití dešťové vody | H=40-60m, Q=2,6-3,9m3/h | ks | 3 | 0 | 0
vodoměr pro studenou vodu - podružný | Js20 Qn1,5m3/h | ks | 5 | 0 | 0
Úprava vodovodní přípojky
poklop pro revizní šachtu vč. rámu | 800/600 | ks | 1 | 0 | 0
vodoměrná šachta (1000/1800/1500) | dodávka stavby
hloubení rýh, h-3, ruční (strojní) těžení | š.0,5/hl.1,2/dl.4m | m3 | 2.4 | 0 | 0
zásyp pískem fr 0-4mm | š.0,5/hl.0,4/dl.4m | m3 | 0.8 | 0 | 0
zásyp vytěženou zeminou | š.0,5/hl.0,8/dl.4m | m3 | 1.6 | 0 | 0
odvoz přebytečné zeminy + přesun do kontejneru |  | m3 | 0.8 | 0 | 0
Ostatní
vodorovná drážka pro domovní rozvody v suterénu, včetně zpětného začištění | 100x100mm | bm
prostup stěnou podél pro nový rozvod vody | 100x100mm | ks
demontáž stávajících ocelových rozvodů vodovodu v suterénu |  | bm
Požární vodovod
nástěnné požární hydranty Q<1.1 l/s | D25 | ks |  |  | 0
nástěnné požární hydranty Q=1.1 l/s s hadicí 30m | D25 | ks |  |  | 0
nástěnné požární hydranty Q=0.3 l/s s hadicí 30m, p=0,2MPa | D25 | ks | 1 | 0 | 0
Kulový kohout | DN65 | ks |  | 0 | 0
ocelové potrubí pozinkované | DN65 | bm |  | 0 | 0
ocelové potrubí pozinkované | DN100 | bm |  | 0 | 0
ocelové potrubí pozinkované | DN65 | bm |  | 0 | 0
Zpětná klapka (typ EA) | DN40 | ks | 2 | 0 | 0
ocelové potrubí pozinkované | DN50 | bm | 45 | 0 | 0
ocelové potrubí pozinkované | DN32 | bm |  | 0 | 0
ocelové potrubí pozinkované | DN25 | bm | 5 | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.8 mm | DN100 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.8 mm | DN65 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.8 mm | DN50 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.13 mm | DN50 | bm | 45 | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.9 mm | DN32 | bm |  | 0 | 0
Izolace pro potrubí tl.13mm | DN25 | bm | 5 | 0 | 0
0
Pozn. : cena zahrnuje montáž, dopravu materiálu, kompletaci

## zařizovací předměty
TECHNICKÝ POPIS | PARAMETRY | OZNAČENÍ DLE NÁVRHU ARCH. ŘEŠENÍ | TYP | M.J. | POČET M.J. | J/C | celkem
Zdravotně technické instalace (vč. D + M)
Zařizovací předměty
WC mísa - závěsná vč. prkénka a předstěnového systému pro suchou montáž, tlačítko nerez mat | keramika | WC1 |  | ks | 13 | 0 | 0
WC mísa dtto WC1 (celková dl. s předstěn.sys.min. 700, prkénko v=460), závěsná pro invalidy - vč. prkénka a tlačítka pro ovládání ze stěny, podomítkového tlačítka | keramika | WCi |  | ks | 1 | 0 | 0
Předstěnové splachovací zařízení pro oddálené splachování pro invalidu |  | WCi |  | ks | 1 | 0 | 0
Pisoir vč. radar. splach., pčedstěnového kotvícího systému pro elektro ovládání | keramika | P1 |  | ks | 3 | 0 | 0
Umyvadlo včetně kotvících prvků 550/380mm | keramika | U1 |  | ks | 12 | 0 | 0
Dvojumyvadlo 1300/480mm včetně kotvících prvků | keramika | UM1 |  | ks | 1 | 0 | 0
Umývátko 360/260mm osazené do desky | keramika | U2 |  | ks | 4 | 0 | 0
Umyvadlo 550/380 včetně kotvících prvků pro invalidy | keramika | Ui |  | ks | 1 | 0 | 0
Dvoudřez hranatý 870/435/275mm, vč. nerez. opláštění (baterie nástěná viz níže) | nerez | D1 |  | ks | 2 | 0 | 0
Vana včetně kotvících prvků (800x1800) | plast |  |  | ks |  |  | 0
Vana rohová včetně kotvících prvků (1000x1500) | plast |  |  | ks |  |  | 0
Výlevka (455/380/205+150 záda) vč. nerez. mřížky, kotvících prvků s baterií na stěně | keramika | VL1 |  | ks | 6 | 0 | 0
Výlevka kombinovaná s umyvadlem (500/600/ 850-900) vč. nerezového roštu, odpadové armatury a stojánkové baterie s otoč.raménkem, hadiček a kotvení | nerez | VL2 |  | ks | 1 | 0 | 0
madla a příslušenství pro invaldní WC |  | WCi |  | ks | 1 | 0 | 0
poznámka: zařizovací předměty budou v souladu s požadavky investora | [6 empty] | 0
0
Příslušenství | [6 empty] | 0
Nerezový sifon DN40 k umyvadlům | nerez | U1+UM1 |  | ks | 13 | 0 | 0
Nerezový sifon DN40 k umyvadlům | nerez | U2 |  | ks | 4 | 0 | 0
Nerezový sifon DN40 k umyvadlům pro invalidy | nerez | Ui |  | ks | 1 | 0 | 0
Nerezový sifon DN50 k dřezům | nerez | D1+D2 |  | ks | 7 | 0 | 0
Podomítkový sifon pro myčku, pračku | plast | M1 |  | ks | 2 | 0 | 0
držák toaletního papíru | nerez | WC1+WCi | nerez | ks | 14 | 0 | 0
volně stojící odpadkový koš | nerez | WC1+WCi | nerez | ks | 14 | 0 | 0
0
Baterie, výtokové armatury | [6 empty] | 0
Umyvadlová baterie stojánková, ker. vložka, vč.flexo hadiček | páková | U1+U2+UM1 | nerez | ks | 14 | 0 | 0
Umyvadlová baterie stojánková, tlačný ventil, vč.flexo hadiček | PRESTO 2020 |  | nerez | ks |  |  | 0
Dřezová baterie nástěnná, ker. vložka | páková | D1+D2 | nerez | ks | 4 | 0 | 0
Dřezová baterie stojánková, vč.flexo hadiček ,infra ovl. (kuchyňka) | páková |  | nerez | ks |  |  | 0
Sprchová baterie, nástěnná sestava pro sprchový kout, hadice, ker. vložka | páková |  | nerez | ks |  |  | 0
Vanová baterie, nástěnná sestava pro sprchový kout, hadice, ker. vložka | páková |  | nerez | ks |  |  | 0
|  |  |  | ks |  |  | 0
Umyvadlová baterie stojánková, tlačný ventil, vč.flexo hadiček | PRESTO 2020 |  | nerez | ks |  |  | 0
Dřezová baterie nástěnná (výlevka), ker. Vložka | páková | VL1 |  | ks | 6 | 0 | 0
Umyvadlová baterie stojánková pro invalidy s keramickou vložkou, vč.flexo hadiček | páková | Ui |  | ks | 1 | 0 | 0
Dřezová baterie stojánková, vč.flexo hadiček ,infra ovl. (kuchyňka) | páková |  | nerez | ks |  |  | 0
Rohový ventil A-80 |  |  | nerez | ks | 42 | 0 | 0
Elektronické ovládání pisoárového stání, vč. Transformátoru 230/24V | elektronika |  | nerez | ks | 3 | 0 | 0
sestava pro sprchový kout tlačný ventil + hlavice | PRESTO 50B + hlavice sprchová | Koncept-ekotech |  | ks
Sprchová baterie nástěnná směšovací | PRESTO ALPA B C + hlavice sprchová | Koncept-ekotech |  | ks
Termoskopický ventil skupinový | RADA 320 OEM | Koncept-ekotech |  | ks
0
Pozn. : cena zahrnuje montáž, dopravu materiálu, kompletaci

## domovní kanalizace
TECHNICKÝ POPIS | PARAMETRY | TYP | M.J. | POČET M.J. | J/c | celkem
DOMOVNÍ KANALIZACE - nadzemní podlaží
Potrubí tvarovky,vpusti
PPr potrubí vč. tvarovek,izolace | DN100 | HT | bm | 285 | 0 | 0
PPr potrubí vč. tvarovek,izolace | DN70 | HT | bm | 56 | 0 | 0
PPr potrubí vč. tvarovek,izolace | DN50 | HT | bm | 82 | 0 | 0
PPr potrubí vč. tvarovek,izolace | DN40 | HT | bm | 45 | 0 | 0
PPr potrubí vč. tvarovek | DN32 | HT | bm | 87 | 0 | 0
PPr potrubí vč. tvarovek | DN25 |  | bm |  | 0 | 0
Litina | DN100 |  | bm |  | 0 | 0
Závěsy pro potrubí umístění dle ČSN | DN40-100 |  | ks | 333 | 0 | 0
Odbočka 100/50-100 |  | HT | ks |  | 0 | 0
Dvojitá odbočka | 100/100 | HTDA | ks | 1 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 70/40-87° | HTEA | ks | 2 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 70/50-87° | HTEA | ks | 3 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 100/50-87° | HTEA | ks | 42 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 100/70-87° | HTEA | ks | 3 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 100/100-87° | HTEA | ks | 19 | 0 | 0
Čistící kus | 70 | HTRE | ks | 2 | 0 | 0
Čistící kus | 100 | HTRE | ks | 26 | 0 | 0
Přesuvka s hrdly | 100 | HTU | ks | 6 | 0 | 0
Víčko | 100 | HT | ks | 5 | 0 | 0
Víčko | 70 | HT | ks | 4 | 0 | 0
Redukce | 100/125 | KGR | ks | 19 | 0 | 0
Koleno DN100 | 87,5° | KGB | ks | 8 | 0 | 0
Koleno DN100 | 45° | KGB | ks | 48 | 0 | 0
Ventilační hlavice HL810 | 100 | HL | ks | 10 | 0 | 0
Přivzdušňovací hlavice HL900 | 100 | HL | ks | 6 | 0 | 0
Sifon pro napojení kondezátu klima jednotek | 32 | HL | ks | 18 | 0 | 0
Lapač střešních splavenin | DN125 | GL | ks | 6 | 0 | 0
Lapač střešních splavenin | DN150 | GL | ks | 6 | 0 | 0
systém. vpusť (chrlič) s napoj. na hydroizolaci (PVC) a nerez. typ. šachtou vč. el. vyhřívání | DN100 |  | ks | 13 | 0 | 0
systém. vpusť (chrlič) s napoj. na hydroizolaci (PVC) a nerez. typ. šachtou vč. el. vyhřívání | DN125 |  | ks | 8 | 0 | 0
svislý střešní vtok s el. vyhříváním | DN100 |  | ks | 3 | 0 | 0
Bezpečnostní přepad, materiál PVC + ochranná nerezová šachta přepadu 250/150/100 | velikost přepadu 100/300 |  | ks | 5 | 0 | 0
Bezpečnostní přepad, materiál PVC + ochranná nerezová šachta přepadu 250/150/100 | velikost přepadu 100/100 |  | ks | 2 | 0 | 0
0
Ostatní | [5 empty] | 0
poklop pro revizní šachtu vč. rámu | 600/600 | rýhovaný plech | ks |  |  | 0
poklop pro revizní šachtu vč. rámu | 800/600 | rýhovaný plech | ks |  |  | 0
DOMOVNÍ KANALIZACE - svodné vedení
Ostatní
poklop pro revizní šachtu vč. rámu | 600/600 | rýhovaný plech | ks
betonová revizní šachta hl. 1,5m | DN1000 |  | ks | 1 | 0 | 0
poklop pro revizní šachtu vč. rámu | DN600 | litina | ks | 1 | 0 | 0
revizní šachty kanalizace 5ks (600/800/1200) | dodávka stavby
hloubení rýh, h-3, ruční (strojní) těžení | š.0,5/hl.0,8/dl.265m |  | m3 | 106 | 0 | 0
zásyp pískem fr 0-4mm | š.0,5/hl.0,4/dl.265m |  | m3 | 53 | 0 | 0
zásyp vytěženou zeminou | š.0,5/hl.0,4/dl.265m |  | m3 | 53 | 0 | 0
odvoz přebytečné zeminy + přesun do kontejneru |  |  | m3 | 53 | 0 | 0
Drenážní potrubí vč. tvarovek | DN150 |  | bm |  |  | 0
Geotextílie 300g/m2 |  |  | m2 |  |  | 0
Potrubí tvarovky KG, izolace
KG potrubí vč. Tvarovek, SN8 | DN200 | KGEM | bm | 52 | 0 | 0
KG potrubí vč. Tvarovek, SN8 | DN150 | KGEM | bm | 109 | 0 | 0
KG potrubí vč. Tvarovek, SN4 | DN125 | KGEM | bm | 65 | 0 | 0
KG potrubí vč. Tvarovek, SN4 | DN100 | KGEM | bm | 39 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 200/100-45° | KGEA | ks | 1 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 200/125-45° | KGEA | ks | 1 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 125/125-45° | KGEA | ks | 1 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 200/150-45° | KGEA | ks | 4 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 150/150-45° | KGEA | ks | 6 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 150/100-45° | KGEA | ks | 8 | 0 | 0
Jednoduchá odbočka | 150/125-45° | KGEA | ks | 13 | 0 | 0
Redukce | 150/200 | KG | ks | 3 | 0 | 0
Redukce | 125/150 | KG | ks | 5 | 0 | 0
Redukce | 150/125 | KG | ks |  | 0 | 0
Redukce | 150/100 | KG | ks |  | 0 | 0
Oblouk | 125-30° | KGB | ks | 1 | 0 | 0
Oblouk | 150-30° | KGB | ks | 1 | 0 | 0
Oblouk | 125-15° | KGB | ks | 1 | 0 | 0
Oblouk | 200-45° | KGB | ks | 8 | 0 | 0
Oblouk | 100-45° | KGB | ks | 33 | 0 | 0
Oblouk | 150-45° | KGB | ks | 37 | 0 | 0
Oblouk | 125-45° | KGB | ks | 65 | 0 | 0
Čistící kus | DN100 | KG | ks |  | 0 | 0
Čistící kus + ZK | DN100-200 | KG | ks |  | 0 | 0
Čistící kus | DN100-200 | KG | ks |  | 0 | 0
Čistící kus | DN200 | KG | ks | 1 | 0 | 0
Čistící kus | DN150 | KG | ks | 4 | 0 | 0
Zpětná klapka | DN100 | HL | ks |  | 0 | 0
Zpětná klapka | DN125 | HL | ks |  | 0 | 0
Zpětná klapka | DN150 | HL | ks |  | 0 | 0
Přechod Kamenina/PVC | DN200 | KG | ks | 1 | 0 | 0
0
Pozn. : cena zahrnuje montáž, dopravu materiálu, kompletaci